## PUD
Venkovní jednotka |  | PUD-SWM60VAA | PUD-SWM80YAA | PUD-SWM100YAA | PUD-SWM120YAA | PUD-SHWM60VAA | PUD- SHWM80YAA | PUD-SHWM100YAA | PUD-SHWM120YAA | PUD-SHWM140YAA | PUHZ- SHW230YKA2
Hladina akustického výkonu EN12012 | Vnitřní jednotka [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44
| Venkovní jednotka [dB(A)] | 55 | 56 | 59 | 60 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 | 75
Vytápění
Použití při středních teplotách (W55) | SCOP [-] | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.2 | 3.35 | 3.35 | 3.38 | 3.35 | 3.35 | 3.25
| S [%] | 130 | 130 | 130 | 128 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 127
| Energetická třída [-] | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
Použití při nízkých teplotách (W35) | SCOP [-] | 4.37 | 4.4 | 4.22 | 4.4 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.18
| S [%] | 175 | 176 | 177 | 176 | 178 | 178 | 178 | 177 | 177 | 164
| Energetická třída [-] | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++
Vytápění a ohřev vody
Modul se zásobníkem TV EHST20 | wh [%] | 148 | 148 | 162 | 162 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | n/a
| Profil zatížení [-] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | n/a
| Energetická třída [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | n/a
Modul se zásobníkem TV EHST30 | wh [%] | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | n/a
| Profil zatížení [-] | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | n/a
| Energetická třída [-] | A | A | A | A+ | A | A | A | A | A | n/a
SCOP Koeficient sezónní účinnosti S Sezónní energetická účinnost vytápění prostor wh Energetická účinnost ohřevu vody

## PUZ
Venkovní jednotka |  | PUZ-SWM60VAA | PUZ-SWM80YAA | PUZ-SWM100YAA | PUZ-SWM120YAA | PUZ-SWM140YAA | PUZ- SHWM60VAA | PUZ- SHWM80YAA | PUZ- SHWM100YAA | PUZ- SHWM120YAA | PUZ- SHWM140YAA
Hladina akustického výkonu EN12012 | Vnitřní jednotka [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| Venkovní jednotka [dB(A)] | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 | 54 | 54 | 58 | 58 | 58
Vytápění
Použití při středních teplotách (W55) | SCOP [-] | 3.3 | 3.33 | 3.43 | 3.38 | 3.45 | 3.35 | 3.4 | 3.53 | 3.53 | 3.63
| S [%] | 129 | 130 | 134 | 132 | 135 | 131 | 133 | 138 | 138 | 142
| Energetická třída [-] | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
Použití při nízkých teplotách (W35) | SCOP [-] | 4.7 | 4.68 | 4.58 | 4.55 | 4.5 | 4.78 | 4.75 | 4.73 | 4.63 | 4.7
| S [%] | 185 | 184 | 180 | 179 | 177 | 188 | 187 | 183 | 182 | 185
| Energetická třída [-] | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
Vytápění a ohřev vody
Modul se zásobníkem TV EHST20 | wh [%] | 137 | 137 | 137 | 137 | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 | 131
| Profil zatížení [-] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
| Energetická třída [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
Modul se zásobníkem TV EHST30 | wh [%] | 130 | 130 | 130 | 130 | 112 | 130 | 130 | 130 | 130 | 112
| Profil zatížení [-] | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL
| Energetická třída [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A
SCOP Koeficient sezónní účinnosti S Sezónní energetická účinnost vytápění prostor wh Energetická účinnost ohřevu vody